震天响！温州永嘉县一民宅发生煤气爆炸，墙面坍塌，车辆被砸。2019年11月29日上午，永嘉县李浦村一处民房发生煤气爆炸，一声震天巨响，砖头水泥块尘土横飞，一地狼藉。四楼墙壁炸出数个大洞，砖头水泥块飞泄而下，砸中楼下的车辆，车辆不同程度受损。当地公安消防，接到报警迅速到达现场处置。有无人员伤亡，目前不清楚。以当地官方消息发布为准。

鹿邑县一饭店疑似煤气罐爆炸引发火灾，大火窜至2楼房顶！2019年11月26日晚上九点多时，赵村乡北头一家拉面馆疑似煤气罐爆炸引发火灾 。目前煤气罐爆炸事故原因正在进一步调查。人员伤亡情况不明。

突发！沈阳燃气管道泄漏引发大火，数辆私家车被烧毁。2019年11月26日早上7点20左右，辽宁沈阳重工街与沈新路交汇口，地下燃气管道泄漏起火，迅速引燃多辆路边停放的车辆，相关部门第一时间赶赴现场进行处置。目前，泄漏的管道已被关闭，火势已控制，交警在现场全力疏导交通。事故未造成人员伤亡。目前事故原因正在调查中。

山东滨州：麻辣烫店液化气闪爆导致 4人受伤，另有4人涉嫌犯罪被立案侦查。山东滨州市公安局滨城分局微信公号“平安滨城”11月25日晚发布警情通报称，2019年11月21日17时30分许，滨城区渤海国际鸿兴源麻辣烫门口发生液化气爆燃事故。通报称，经调查，液化气爆燃事故原因液化气瓶泄露，被麻辣烫店内明火引燃所致。

东莞黄江一小区发生天然气爆燃，屋内男子被当场炸晕！2019年11月21日17时27分，东莞市公安消防支队指挥中心接到报警称：位于东莞市黄江镇三新社区碧桂园花园一期2栋15楼1502房发生天然气爆燃。指挥中心立即调派黄江消防大队共5辆消防车，20名消防员赶赴现场处置。17时40分到达现场。到达现场后发现爆燃部位为1502房厨房，1人受伤，现已送往医院进行救治。

一声巨响，惠州桥东东平一饮食店发生煤气爆炸！现场一片狼藉。2019年11月23日23时40分许，惠州市区桥东东平东方威尼斯小区一饮食店发生一起爆炸事故，消防、应急等部门第一时间赶赴现场救援、处置。截止11月24号凌晨2点，无人员伤亡。据现场核查，初步判断为该饮食店内煤气瓶煤气泄漏引起爆炸。具体事故原因正在进一步调查。

济南​一出租屋内发生煤气爆燃，事故疑因情侣酒后吵架点燃煤气。2019年11月21日晚，济南天桥区北园大街附近一出租屋内发生煤气爆燃。未造成人员受伤。22日上午，记者从天桥警方了解到，目前事故原因正在进一步调查。

广州：疑似煤气泄漏飘进地铁站，多数乘客出现咳嗽，头晕等症状，2人就医。2019年11月21日晚，广东广州。煤气飘入位于高架的钟落潭地铁站，22时许恢复运营。钟落潭镇街道办人员称，辖区内有2人受伤。据信息时报，系2公里外煤气站发生气体泄漏。广州市消防支队相关工作人员告诉记者，情况发生后，广州消防已派员到现场戒备，但并无疏散市民，“市民若感觉不适可自行疏散。”该工作人员告诉记者，目前现场有公安及生态环境部门排查情况。事故原因煤气站发生气体泄漏。

深夜西安一居民家中天然气闪爆，冲击力震断阳台窗框，1人受伤。2019年11月17日晚11时20分许， “轰”一声巨响，西安市北二环西段一小区住户家中发生燃气泄漏闪爆。经过他们走访获悉，出事的7楼住户是刚搬进来的两位租客。房东租房前新换了厨房新灶具，事故原因灶具与燃气管道未连接。双方还没有来得及就房中的物品进行交接。17日晚，新租客打开燃气阀门洗澡时，没有来得及发现天然气泄漏，导致室内天然气聚集到一定程度发生闪爆，室内一名租客受伤。巨大的闪爆冲击力震碎了窗户玻璃及室内门等，掉落下的玻璃片砸伤了楼下停放的4辆轿车。

杭州凌晨一公寓发生煤气轰燃，一名男子重伤，邻居怀疑是自杀。2019年11月16日早上，市民朱先生报料：凌晨零点左右，杭州下沙金沙国际公寓里发生煤气爆燃，1人受伤。目前，事故原因正在进一步调查。

潮州一民宅发生液化气爆炸，墙体炸穿，1人受伤，11户受影响。2019年11月16日凌晨3点多，饶平县高堂镇树下村三角安八巷一处民宅内，因煤气泄漏发生闪燃事故，造成1人受伤。记者从饶平县政府了解到，据有关部门初步查明，事故原因浴室暗埋管连接液化气热水器的软管锁扣松动脱落，导致煤气长时间泄漏、其连接钢瓶低压气化结霜，加上现场通风环境不好，导致一楼整层燃气积压。该住户未能及时发现液化气泄漏，户主吴某凌晨起床经过楼梯打开电灯导致发生闪燃。

一声巨响！北京昌平一餐馆发生煤气爆炸，一人轻微擦伤。2019年11月15日，北京昌平区溪城家园2号院11号楼下底商“香河肉饼”店疑似发生煤气爆炸，目前无人员伤亡。市场监督管理所工作人员，向记者解释了原因：11月14日晚，煤气罐换气后，事故原因未将煤气罐阀门关紧，煤气有泄漏。

酒泉一税务局家属院天然气闪爆，冲击波将窗户震碎，致3人受伤。2019年11月15日，有网友称，当天16时许，甘肃 酒泉瓜州县税务局家属楼疑似发生天然气爆炸。燃气闪爆事故原因正在进一步调查。

深圳罗湖区一日料店内突发燃气爆炸导致3人受伤，祸首竟是这个小东西！！！2019年11月4日9时38分左右，深圳罗湖区桂园街道红宝路63号一楼深圳市罗湖区小草日式料理店发生爆炸，9时40分左右，罗湖消防大队接警后先后分批出动7车38人赶赴现场，迅速抢救3名受伤人员，立即转移3瓶煤气罐到安全区并用水稀释。事故原因燃气软管穿墙位置被老鼠咬破，推测因此引起液化石油气泄漏，达到爆炸极限，遇不明火源（初步分析为该餐厅冰柜压缩机自启动产生的点火花）。从而引发爆燃。

橱窗飞出，玻璃粉碎！亳州一居民家液化气突发爆燃！2019年11月11日晚上7点左右，亳州蒙城双涧镇上一居民家中发生液化气罐爆燃，巨大的冲击力将一扇门掀飞，所幸未造成人员伤亡。据了解，事发当天晚上该住户正准备做饭，刚拧开液化气罐给灶台点火，就听见“嘭”的一声巨响，火势从橱柜下面冲了出来，就在住户仓皇跑出厨房的一瞬间，厨房内随即发生爆燃。

敦煌一住户因天然气使用不慎引发爆燃，1人受伤，单元楼层面目全非！2019年11月13日上午8时40分，敦煌市发生一起因城镇住户室内使用天然气不慎引发爆燃的意外事故，造成1人轻伤，临近居民门窗不同程度受损。事故发生后，敦煌市领导曹彦军、魏学军、连浩、吴志军等，以及敦煌市应急、公安、住建、消防、沙州镇等部门工作人员立即赶往现场，开展灭火救援和事故处理工作。截止记者发稿时，受伤人员已送医救治。现场勘察、房屋结构安全鉴定、财物损失统计、房屋受损住户安置等工作正在有序进行。现初步查明事故发生地在敦煌市工商局家属楼四单元四楼西户，事故原因住户使用燃气不慎，致使燃气聚集引发爆燃。

大连一住户燃气泄漏致一死三伤，疑似拴在燃气表上的晾衣绳惹的祸。2019年11月12日凌晨，大连沙河口区昌平街94号楼发生一起悲剧，一家餐饮单位的员工宿舍发生煤气泄漏，事故导致1人死亡，3人受伤的严重后果。事故原因疑因在煤气表上栓晾衣绳导致表连接处脱落，造成煤气泄漏。

突发！宿迁一居民家中发生液化气爆炸！致一死一伤。2019年11月10日下午5点50分左右，宿迁市项王二期南门西侧三楼发生一起液化气爆炸事故。2019年11月10日17时40分许，宿城区项王小区二期一居民户疑似液化气泄漏引发燃爆，致1人死亡，1人受伤。事故原因正在进一步调查。

晋江：煤气灶突然爆炸，窗户炸裂，吊顶大面积坍塌，女子紧急送医。2019年11月9日下午，晋江青阳普贤路一民房突然发生煤气灶爆炸，导致1人受伤，而在三年前，隔壁的民宅也发生同样的事故，而且情况更严重，为何煤气灶会突然爆炸，这两起事故有关联吗？事故原因正在进一步调查。

泉州一住户家中煤气突发爆炸1人伤！十几米外的阳台防盗窗被炸坏。2019年11月8日晚10点40分许，泉州南安市美林街道世纪新城一套房内发生因煤气泄漏导致的爆炸，1人受伤。

北京房山一饭馆液化气爆燃3人受伤，现场画面曝光，一片狼藉！2019年11月6日11点30分左右，北京市房山区良乡一处金手勺饭馆突发液化气爆燃，现场一片狼藉，造成3人受伤。

突发！杭州清泰街一居民家中燃气爆燃，事故原因疑因安装过程操作不慎。2019年11月7日中午12点钟左右，青年时报热线接到爆料称：清泰街有家居民家中发生煤气爆燃。记者接到爆料后第一时间赶往现场。

沈阳居民楼燃气爆炸，1人受伤严重。2019年11月6号早上6点14分左右，位于沈阳市铁西区重工北街25-1号的居民楼，突然一声巨响，大家出来一看，原来是爆炸着火了。事故发生后，市应急、公安、消防、城乡建设及区相关部门迅速赶赴现场处置。初步判定，这是一起可燃气体爆炸事故，后续处置工作正在有序开展，事故具体原因相关部门正在调查之中。

吓人！南宁一酒楼凌晨发生爆燃，震飞玻璃数十米。2019年10月25日凌晨两点半左右，在南宁市快速环道和安吉大道的路口，一间已经打烊的酒楼内突发大火，随后发生了剧烈爆炸，门窗被震飞，玻璃飞溅到了五十米开外。火灾险情发生在南宁市安吉大道一号的博白人家酒楼。当消防员赶到现场时，整座酒楼都已陷入火海之中。失火的博白人家酒楼位于一楼，三楼以上都是居民住宅。目前南宁市西乡塘城区政府和街道办的工作人员正在排查隐患和安置善后工作，消防部门也正在对原因和损失做进一步调查和统计。

哈尔滨一高层民宅疑发生燃气爆炸，1人死亡。2019年11月4日11时30分许，在南岗区三环路与学府路交口附近，锦绣华城(滨园)二号楼14楼一户居民民宅疑似发生燃气爆炸，一名男子从室内坠落不幸身亡。13时许，记者赶到现场看到，事发的14层民宅室内漆黑一片，窗口附近被烟熏黑，楼内其他居民已被疏散至楼下安全区域，现场周围拉起了警戒线，辖区公安、消防、燃气、安监、物业等多部门工作人员正在勘察现场。目前，事故具体原因还在调查中。

南京一足疗店疑似煤气泄漏引发爆炸，店员受伤，多车受损。2019年11月3日早晨7点20分左右，南京市鼓楼区幕府西路33号15栋居民楼下的一家足疗店发生爆炸。事故造成1人受伤，多辆汽车受损。目前事故原因正在进一步调查。

嘉兴某招待所煤气爆燃，路边的车子都遭殃了，满地狼藉。2019年11月1日晚18:10分左右，西马桥站台附近，一声巨响，地都在颤抖，西马桥小区门口的招待所煤气爆燃，窗户从三楼飞到了马路上，玻璃四溅，一辆车子的前挡玻璃被炸飞的铁管插中，事故无人员伤亡，事发原因正在进一步调查。

扬州一民宅发生液化气爆炸，厨房被炸塌，1人受伤。2019年11月1日早晨，扬州宝应县船闸附近发生液化气爆炸事故，厨房被炸塌，正在做早饭的一个老太太被压在废墟下。消防部门赶到现场后，经过1小时左右的救援，成功将被压老太救出，送往医院救治。目前事故的具体原因还在调查之中。

荆门一店铺因液化气泄漏发生燃爆，软管老化请及时更换！2019年10月21日上午荆门九渊路一板栗专卖店因液化气泄漏发生爆燃事故。1人受伤，目前正在医院治疗。事故发生后，白庙派出所民警及月亮湖消防中队的消防员均第一时间赶到现场。

大连一面馆突发燃气爆炸事故，2人受伤被送医。2019年10月29日上午10点左右，大连金普新区北乐大市场一家刀削面馆突发燃气爆炸事故，面馆门脸被砸碎，破碎玻璃碴子散落一地。事故发生后，消防等相关部门迅速赶到现场展开应急处置。据了解，事故中两人轻微受伤，被送医治疗，所幸并无生命危险。记者了解到，事故中造成两名面馆工作人员受伤，已经送医救治，均无生命危险。初步调查事故原因更换燃气灶操作不当，引发爆炸事故。

东营一小区居民楼燃气爆炸5人伤，秋冬季用气安全需谨记！2019年10月25日4时48分，东营区西四路某小区发生天然气爆炸，家中5人（夫妻二人、孩子、女方父母）已送往医院治疗，目前无生命危险，消防支队负责同志带领防火大队人员，滨海公安局基地分局于国勇、吴广智副局长带领消防大队和科通所均到现场，火已扑灭，该楼2个单元1至4楼的住户全部疏散撤离，202室室内物品全部烧损，三四楼3台空调外机受烟熏、三楼外窗被烤损。

上海一小区民宅起火 疑装修致燃气管道破裂泄漏引发。2019年10月23日9点左右，上海静安区茂名北路升平街小区22号4楼一民宅发生火灾：房间内燃气管道破裂后燃起了明火，所幸无人员伤亡，意外不排除是装修施工过程中导致的。据当时正在装修施工的施工人员称，当时他正在使用电钻施工，但不料过程中，发生了燃气管道的破裂，以至于燃气泄漏，引发了火灾。事故原因装修施工破坏燃气管道。

辽宁锦州一平房液化气泄漏闪爆，1人受伤，屋顶掀翻，现场一片狼藉。辽宁省锦州市凌河区2019年10月24日发生一起液化气泄漏闪爆事故。凌河区委宣传部通过微信通报称，此事造成1人轻微伤。经初步调查，事故原因操作液化气罐不当所致。

长春市朝阳区一居民家中燃气爆燃，2人受伤，煤气软管疑被老鼠嗑断。2019年10月23日12时55分许，位于长春市建设街与西朝阳路交汇处463号楼2单元3楼，发生燃气爆燃，事件造成2人二度烧伤，伤者生命体征平稳。经初步核实，事故原因煤气软管被老鼠嗑断，遇不明火源起火爆燃，事件具体情况正在调查中。

邯郸一小区发生爆炸，整栋楼玻璃破碎，1人受伤，疑似天然气爆燃。2019年10月24日上午，记者从邯郸市丛台区人民政府新闻办公室获悉，10月24日上午8点28分，该区拉德芳斯住宅小区南区14号楼1单元5楼西户发生疑似天然气爆燃，造成1人受伤。事故发生后，应急、消防、公安、卫健、城管等部门第一时间展开联合救援，受伤人员伤势稳定。目前，原因正在调查中。

延安卷烟厂家属院一住户家天然气疑似发生闪爆，整个玻璃窗被炸飞。2019年10月23日上午，有市民反映，在位于城区兰家坪村的延安卷烟厂家属院内，一住户家中天然气疑似发生闪爆，现场窗户都被炸飞掉在院子里，有人员受伤，事发后消防等赶来处置。10月23日上午，市燃气总公司一名工作人员告诉华商报记者，事发是10月22日下午卷烟厂家属院9号楼6楼住户家中，经过现场查看，初步判断事故原因煤气灶的连接接软管脱落，应该是闪爆，有人员被烧伤。随后，华商报记者从宝塔街道办事处了解到，10月22日下午5点左右，延安卷烟厂家属院内发生一起闪爆事件，造成2人受伤，所幸伤情不严重，随后被送医救治。

汕头一小吃店煤气闪爆，1人受伤！多个疏忽酿成悲剧！2019年10月16日下午，汕头市区春江路一家沙县小吃店发生煤气闪爆事故，导致玻璃门被震碎，一名妇女烧伤。事故发生后，受伤的老板娘被送到汕大医学院第二附属医院烧伤外科进行救治。病历显示，伤者全身面积60%烧伤，属二级烧伤。事故原因老鼠咬破管道。

突发！山东聊城一餐厅煤气罐泄漏发生爆炸，6人受伤，现场一片狼藉！2019年10月21日凌晨，山东聊城东昌府区一临街餐厅发生爆炸。新京报记者从东昌府区宣传部了解到，此次爆炸因煤气罐泄漏引起，共造成6人受伤，均被送医治疗，目前伤情稳定。附近商户介绍，事发餐厅为连锁餐饮店，主营八宝粥。现场排查救援和事故调查工作正在同步进行。